Überfallwehr Typ ÜBW Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:...........

Pos. ......	........ Stück

WIEROM Überfallwehr, zur Wasserstandshöhenregulierung, dreiseitig dichtend

gemäß DIN 19569-T4. Rahmen als Schweißkonstruktion zum Andübeln in eine Rinne bzw. Öffnung, der stufenlos verstellbare Wehrkörper ist nach statischen Anforderungen ausgelegt. Anströmung von der Rückseite, Abdichtungen zu den Seiten und am Boden durch austauschbare, abwasserbeständige Flachgummidichtung. Der Spalt zwischen Seitenwange und Bauwerk muss nach der Montage vergossen werden.

Typ:

ÜBW Standard

ÜBW in Sonderbauform nach Kundenzeichnung

Material Wehrblech und Seitenwangen:

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

sonstiges Material gemäß Kundenvorgabe

Material Spindel:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Material Flursäule:

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Befestigungsmaterial:

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Lichte Rinnenbreite			B:............. mm

Kanaltiefe				KT:............. mm

Absperrhöhe				H:............... mm

Verstellhöhe				VH:............. mm

Bedienungshöhe			HB:............. mm

Wasserdruck				m…………..Ws (max. Wehrhöhe)

Antriebsformen:

Flursäule mit Handrad Typ ÜBW/AF7

Flursäule mit Winkelgetriebe und Handkurbeln Typ ÜBW/AF9

Flursäule mit Elektroantrieb Typ ÜBW/AF8

sonstige Antriebsform nach Beschreibung bzw. Zeichnung