Absenkrinnenschütz Typ ABRS Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:...........

Pos. ......	........ Stück

WIEROM Absenkrinnenschütz, zur Wasserstandshöhenregulierung, dreiseitig dichtend gemäß DIN 19569-T4, zum Andübeln an eine ebene Schachtwand nach DIN 18202,

Antrieb über Traverse mit einer Spindel, Rahmen als einteilig gekantete Profilkonstruktion mit seitlich angesetzten Halterungen zur Dübelbefestigung und optimalen Einleitung der auftretenden Kräfte ins Bauwerk. Abdichtung durch austauschbare, abwasserbeständige Doppellippendichtung aus EPDM. Die Abdichtung zwischen Bauwerk und Schieberrahmen erfolgt über einen einseitig, selbstklebenden Neoprenstreifen auf der Rahmenrückseite.

Typ:

ABRS zum Andübeln bis max. 1600*1600 mm

ABRS in Sonderbauform/Größe nach Kundenzeichnung

Material Schütz (Rahmen/Platte):

ST 37 verzinkt

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Aluminium abwasserbeständig ALMg3

sonstiges Material gemäß Kundenvorgabe

Material Spindel:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4571

Edelstahl 1.4462

Befestigungsmaterial:

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Rinnenbreite				B:............. mm

Kanaltiefe				KT:............. mm

Schützplattenhöhe			H:............... mm

Bedienungshöhe			HB:............. mm

Absenkhub				Hub:........... mm

Differenzdruck Vorderseite		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Differenzdruck Rückseite		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Differenzdruck Bedienung		................... m Ws (max. Plattenhöhe)

Antriebsformen:

Traverse mit Handrad Typ ABRS/AT1

Traverse mit Winkelgetriebe und Handkurbeln Typ ABRS/AT3

Traverse mit Elektroantrieb Typ ABRS/AT5

Traverse mit Winkelgetriebe und Handkurbel seitlich Typ ABRS/AT7

Traverse mit Pneumatik- oder Hydraulikzylinder Typ ABRS/AT8

sonstige Antriebsform nach Beschreibung bzw. Zeichnung