Rückstauklappe Typ RÜK Anfragecheckliste

Projekt/Kunde:...........

Pos. ......	........ Stück

WIEROM Rückstauklappe zur Rückstausicherung, robuste Konstruktion,

Abdichtung durch austauschbaren, abwasserbeständigen Profilgummi

aus Werkstoff EPDM ,

Typ:

mit einfachem Deckel (für Freispiegelleitung)

mit Schwimmerhohldeckel (für Freispiegelleitung)

mit verstellbaren Gegengewicht (für Freispiegelleitung)

mit zusätzlicher Schlagdämpfung für Pumpenleitung

Sonderausführung gemäß Kundenzeichnung

Befestigung:

RÜK mit Flansch gebohrt nach PN 10

RÜK mit Flansch zum Andübeln

RÜK mit Rohrstutzen zum Einbetonieren

RÜK in Sonderbauform nach Kundenzeichnung

Material Rahmen und Deckel:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4404

Edelstahl 1.4571

Andere Materialien auf Anfrage

Befestigungsmaterial (nur Andübeln):

ohne Befestigungsmaterial

inkl. Befestigungsmaterial A4

Abmessungen:

Öffnungsdurchmesser		DN:............. mm

Öffnungsquerschnitt		b*h:............. mm

Wasserdruck Vorderseite		.................... m Ws